BANDTEC – DIGITAL SCHOOL

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

lucas bezerra de souza

lucas yudi ganeko

matheus de oliveira rodrigues

rodolfo gregório alves de lima

Projeto de coleta e gerenciamento de dados de temperatura e umidade no contexto de incubadoras neonatal

SÃO PAULO

2018

Sumário

1	VISÃO DO PROJETO	5

1.1	APRESENTAÇÃO DO GRUPO	5

1.2	Problema / justificativa do projeto	5

1.3	contexto	5

1.4	objetivo da solução	5

1.5	diagrama da solução	5

2	PLANEJAMENTO DO PROJETO	7

2.1	Definição da Equipe do projeto	7

2.2	PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS	7

2.3	Gestão dos Riscos do Projeto	7

2.4	requisitos	7

2.5	Sprints / sprint backlog	7

3	desenvolvimento do projeto	9

3.1	Solução Técnica – Aquisição de dados via Arduino	9

3.2	Solução Técnica - Aplicação	9

3.3	Banco de Dados	9

3.4	Protótipo das telas, lógica e usabilidade	9

3.5	Testes	9

4	implantação do projeto	11

4.1	Manual de Instalação da solução	11

4.2	Processo de Atendimento e Suporte	11

5	CONCLUSÕES	13

5.1	resultados	13

5.2	Processo de aprendizado com o projeto	13

5.3	Considerações finais sobre A evolução da solução	13

ReferÊncias	14

1	VISÃO DO PROJETO

# VISÃO DO PROJETO

## APRESENTAÇÃO DO GRUPO

Apresentação : nome do grupo, integrantes, logomarca, posicionamento no mercado / acadêmico.

Nome do grupo: The BigTec Theory

Membros:

Lucas Bezerra de Souza

Lucas Yudi Ganeko

Matheus de Oliveira Rodrigues

Rodolfo Gregório Alves de Lima

Equipe de desenvolvedores de software no ramo de IOT.

## Problema / justificativa do projeto

Os bebês nascidos prematuramente são colocados em incubadoras neonatal para completar seu desenvolvimento. Porém, estes recém-nascidos ainda não possuem mecanismos de regulação térmica completamente desenvolvidos, o que dificulta a análise de seu bem-estar em relação à temperatura e umidade do local, tendo em vista que a sensação térmica sentida pelos bebês pode ser bem diferente da temperatura real. Segundo pesquisas realizadas por estudantes da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), há casos em que a sensação térmica sentida por um recém-nascido pode ser superior a 40°C, quando a temperatura no ar da incubadora é inferior a 33°C.

Além disso, as perdas de calor por evaporação, que podem chegar a mais de 20% da produção de calor, tendem a aumentar se não houver um controle eficaz da umidade.

Os dados das incubadoras são exibidos individualmente em painéis acoplados em cada incubadora, sem a presença de um sistema que centraliza todas as informações.

- Garatir o monitoramento em tempo real dos dados de temperatura e umidade de forma centralizada.

- Fornecer um sistema prático, amigável e responsivo.

- Gerenciamento de recém-nascidos internados e incubadoras.

- Fornecer claramente a comporação dos dados de temperatura e umidade do ar e do corpo do recém-nascido.

## contexto

Mercado de IoT e números. Preocupações com sustentabilidade, controle de custos, etc.

Contexto do nicho de atuação selecionado, números, valores monetários, etc.

## objetivo da solução

Coletar e gerenciar os dados de temperatura e umidade das incubadoras neonatal, deixando claro a relação dos dados do ar dentro da incubadora e do corpo dos bebês, apresentando as informações em um sistema web centralizador amigável e de rápido uso, dessa forma garantindo o bem-estar dos bebês prematuros.

Além disso, fornecer ferramentas de gerenciamento de recém-nascidos e incubadoras.

## diagrama da solução

2	PLANEJAMENTO DO PROJETO

# PLANEJAMENTO DO PROJETO

## Definição da Equipe do projeto

Descrever a equipe e seus papéis no projeto, mencionar os papéis de acordo com a metodologia ágil adotada. Ex. Scrum Master, Product Owner, Time de Desenvolvimento, etc. Deixar claro quem fez o quê no projeto, um integrante pode ter mais de um papel no projeto.

Lucas Yudi Ganeko – Scrum Master / Product Owner

Rodolfo Gregório Alves de Lima - Scrum Master / Product Owner

Matheus de Oliveira Rodrigues – Dev Team

Lucas Bezerra de Souza – Dev Team

## PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS

Descrever o processo de gestão e seus benefícios: Divisão das tarefas, evidências das Daily Meetings; Prints da ferramenta de gestão de atividades utilizada.

Ferammenta de gestão de projetos: Trello

## Gestão dos Riscos do Projeto

Apresentar os principais riscos levantados, sua classificação e plano de resposta.

## requisitos

Apresentar a lista dos requisitos, a classificação e o Product Backlog do Projeto.

Requisitos funcionais:

| ID | REQUISITOS FUNCIONAIS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Para acessar o sistema o usuário deverá ter um cadastro prévio; | Essencial |
| 2 | Cada usuário terá um nível de acesso (Administradores, Médicos e Enfermeiros); | Essencial |
| 3 | O sistema deverá fazer o CRUD de incubadoras; | Essencial |
| 4 | O sistema deverá obter temperatura e umidade das incubadoras físicas relacionadas a cada incubadora cadastrada; | Essencial |
| 5 | O sistema deverá permitir o CRUD de recém-nascidos nas incubadoras; | Essencial |
| 6 | O sistema deverá exibir a temperatura e umidade em forma de gráfico; | Importante |
| 7 | O sistema deverá permitir dar alta a um recém-nascido seguido de um relatório; | Essencial |

Requisitos não funcionais:

| ID | REQUISITOS NÂO FUNCIONAIS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | O sistema ficará em produção em plataforma Cloud com Windows Server; | Essencial |
| 2 | Requisitos de desempenho: Processador Clock 2.0, RAM 4 GB, Armazenamento 1 GB escalável (Mínimo) em Cloud; | Importante |
| 3 | O Sistema poderá ser executado em navegadores: Opera, Chrome, Edge, Firefox. O sistema não dará suporte ao navegador Internet Explorer; | Importante |
| 4 | Para o sistema ser executado com performance deverá estar conectado a uma rede 4MB (Mínimo) via Wifi; | Essencial |
| 5 | O sistema deverá ter uma disponibilidade de 99,98% ano; | Essencial |
| 6 | O sistema deverá ter alta performance na exibição dos dados de temperatura e umidade, com tempo de resposta de no máximo 3 segundos. | Essencial |

Protótipos de telas:

- Tela de login

- Home

- Incubadoras

- Detalhes da incubadora

- Dados

- Configurações

## Sprints / sprint backlog

Apresentar o(s) Sprint Backlog(s) – O que do Product Backlog foi endereçado no(s) Sprint(s)

3	desenvolvimento do projeto

# desenvolvimento do projeto

## Solução Técnica – Aquisição de dados via Arduino

Descrição da solução, detalhamento dos componentes utilizados, diagramas de arquitetura, etc.

## Solução Técnica - Aplicação

Descrição da solução, detalhamento dos componentes utilizados, camadas (rede local/nuvem), diagramas de arquitetura.

## Banco de Dados

Modelo Conceitual, Lógico e Físico do Banco de Dados

## Protótipo das telas, lógica e usabilidade

Apresentar as telas construídas e sua lógica de navegação

## Testes

A partir dos requisitos, apresentar o Test Case / Guia de Homologação da solução + evidências de teste

4	implantação do projeto

# implantação do projeto

## Manual de Instalação da solução

Descritivo básico da instalação da solução e principais cuidados. Guia de instalação e uso.

## Processo de Atendimento e Suporte

Desenho e apresentação do Processo de Suporte (diagrama BPM-N);

Apresentação e detalhamento da ferramenta utilizada para Help Desk/Suporte;

Canais de atendimento (telefone, e-mail, chat), níveis de suporte, base de conhecimento na ferramenta selecionada.

5	CONCLUSÕES

# CONCLUSÕES

## resultados

Cumprimento dos requisitos, performance, usabilidade.

## Processo de aprendizado com o projeto

Detalhamento e visão do grupo em relação ao aprendizado durante o desenvolvimento do projeto.

## Considerações finais sobre A evolução da solução

Qual a visão do grupo em relação à evolução deste projeto. Caso haja mais tempo e dedicação no projeto em versões futuras, como ele seria ofertado/apresentado.

ReferÊncias

AHMAD, C. S.  et al. Mechanical properties of soft tissue femoral fixation devices for anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med, v. 32, n. 3, p. 635-40, Apr-May 2004. ISSN 0363-5465 (Print). Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=15090378 >.

DONAHUE, T.  et al. Comparison of viscoelastic, structural, and material properties of double-looped anterior cruciate ligament grafts made from bovine digital extensor and human hamstring tendons. Journal of biomechanical engineering, v. 123, p. 162,  2001.

ENDO, V. T.  et al. Investigação de Métodos de Fixação de Ligamentos e Tendões em Ensaios de Tração Uniaxial. Primeiro Encontro de Engenharia Biomecânica (ENEBI). Petrópolis UFSC: 2 p. 2007.

GOODSHIP, A.; BIRCH, H. Cross sectional area measurement of tendon and ligament in vitro: a simple, rapid, non-destructive technique. Journal of biomechanics, v. 38, n. 3, p. 605-608,  2005.

NOYES, F.  et al. Biomechanical analysis of human ligament grafts used in knee-ligament repairs and reconstructions: JBJS. 66: 344-352 p. 1984.

NOYES, F. R.  et al. Intra-articular cruciate reconstruction. I: Perspectives on graft strength, vascularization, and immediate motion after replacement. Clin Orthop Relat Res, n. 172, p. 71-7, Jan-Feb 1983. ISSN 0009-921X (Print). Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=6337002 >.