BANDTEC – DIGITAL SCHOOL

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

lucas bezerra de souza

lucas yudi ganeko

matheus de oliveira rodrigues

rodolfo gregório alves de lima

Projeto de coleta e gerenciamento de dados de temperatura e umidade no contexto de incubadoras neonatal

SÃO PAULO

2018

Sumário

1	VISÃO DO PROJETO	5

1.1	APRESENTAÇÃO DO GRUPO	5

1.2	Problema / justificativa do projeto	5

1.3	contexto	5

1.4	objetivo da solução	5

1.5	diagrama da solução	5

2	PLANEJAMENTO DO PROJETO	7

2.1	Definição da Equipe do projeto	7

2.2	PROCESSO E FERRAMENTA DE GESTÃO DE PROJETOS	7

2.3	Gestão dos Riscos do Projeto	7

2.4	requisitos	7

2.5	Sprints / sprint backlog	7

3	desenvolvimento do projeto	9

3.1	Solução Técnica – Aquisição de dados via Arduino	9

3.2	Solução Técnica - Aplicação	9

3.3	Banco de Dados	9

3.4	Protótipo das telas, lógica e usabilidade	9

3.5	Testes	9

4	implantação do projeto	11

4.1	Manual de Instalação da solução	11

4.2	Processo de Atendimento e Suporte	11

5	CONCLUSÕES	13

5.1	resultados	13

5.2	Processo de aprendizado com o projeto	13

5.3	Considerações finais sobre A evolução da solução	13

ReferÊncias	14

1	VISÃO DO PROJETO

# VISÃO DO PROJETO

## APRESENTAÇÃO DO GRUPO

Nome do grupo: Revoada

Membros:

Lucas Bezerra de Souza

Lucas Yudi Ganeko

Matheus de Oliveira Rodrigues

Rodolfo Gregório Alves de Lima

Equipe acadêmica de desenvolvedores de software no ramo de IOT.

Logo do projeto:

## Problema / justificativa do projeto

Os bebês nascidos prematuramente são colocados em incubadoras neonatal para completar seu desenvolvimento. Porém, estes recém-nascidos ainda não possuem mecanismos de regulação térmica completamente desenvolvidos, o que dificulta a análise de seu bem-estar em relação à temperatura e umidade do local, tendo em vista que a sensação térmica sentida pelos bebês pode ser bem diferente da temperatura real. Segundo pesquisas realizadas por estudantes da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), há casos em que a sensação térmica sentida por um recém-nascido pode ser superior a 40°C, quando a temperatura no ar da incubadora é inferior a 33°C.

Além disso, as perdas de calor por evaporação, que podem chegar a mais de 20% da produção de calor, tendem a aumentar se não houver um controle eficaz da umidade.

Os dados das incubadoras são exibidos individualmente em painéis acoplados em cada incubadora, sem a presença de um sistema que centraliza todas as informações.

- Garatir o monitoramento em tempo real dos dados de temperatura e umidade de forma centralizada.

- Fornecer um sistema prático, amigável e responsivo.

- Gerenciamento de recém-nascidos internados e incubadoras.

- Fornecer claramente a comporação dos dados de temperatura e umidade do ar e do corpo do recém-nascido.

## contexto

O mercado de saúde está mudando de forma exponencial por causa da ascensão da internet das coisas. A Internet das Coisas (IoT) é um termo criado em setembro de 1999 por Kevin Ashton, consiste em dar a objetos a capacidade de processamento e comunicação a rede mundial de computadores, sejam para criar inteligência para máquinas industriais, carros, geladeiras, postes ou lixeiras, tudo é passível de ser inserido na IoT e gerar inteligência e sustentabilidade para o negócio. E a previsão é de um crescimento constante em especialmente no Brasil.

No mercado de saúde por meio da IoT acontece desde a simples notificação para que enfermeiros atualizem o prontuário de um paciente, às tomadas de decisões ou orientações de médicos a pacientes antes ou depois de consultas médicas. Um exemplo de case é uma pulseira inteligente desenvolvida por cientistas israelenses que armazena todas as informações de saúde do paciente um mapa GPS do local de onde o um soldado está ferido.

Ademais, o mercado de IoT só em 2018 pretende movimentar cerca US$ 8 bilhões no Brasil, que consistem num aumento de 14% em relação a 2017 segundo pesquisa do IDC. E o Plano Nacional de Internet das Coisas pretende movimentar certa US$ 40 bilhões até 2020.

## objetivo da solução

Coletar e gerenciar os dados de temperatura e umidade das incubadoras neonatal, deixando claro a relação dos dados do ar dentro da incubadora e do corpo dos bebês, apresentando as informações em um sistema web centralizador amigável e de rápido uso, dessa forma garantindo o bem-estar dos bebês prematuros.

Além disso, fornecer ferramentas de gerenciamento de recém-nascidos e incubadoras.

## diagrama da solução

2	PLANEJAMENTO DO PROJETO

# PLANEJAMENTO DO PROJETO

## Definição da Equipe do projeto

Lucas Yudi Ganeko - Product Owner e Front-End

Elaboração do product backlog e dos sprints;

Desenvolvimento com foco no front-end;

Documentação;

Rodolfo Gregório Alves de Lima - Scrum Master e Back-End

Desenvolvimento com foco no back-end;

Liderança de desenvolvimento;

Documentação;

Lucas Bezerra de Souza - Dev Team

Modelagem do banco de dados;

Desenvolvimento;

Documentação;

Matheus de Oliveira Rodrigues - Dev Team

Implementação do banco de dados;

Desenvolvimento

Documentação;

## Processo e ferarmenta de gestão de projetos

Ferramenta de gestão de projetos: Trello.

Através do uso da ferramenta Trello, que possibilita o acesso à informação sobre o projeto para todos os membros da equipe, foi possível garantir o conhecimento de todos sobre os seguintes tópicos:

- Andamento do projeto

Foram utilizadas etiquetas de “Não iniciado”, “Em progresso” e “Completo” como classificação de cada atividade, para garantir que todos os membros da equipe tivessem o conhecimento de como está o progresso das tarefas.

- Responsabilidade de cada membro

Através do recurso de designar responsáveis para cada atividade do projeto, foi garantido o benefício de que cada membro pôde acessar a plataforma a qualquer momento e checar qual tarefa estava designada para ele.

- Definição de datas de entrega

Utilizando a ferramenta de definição de prazos de entrega, foi possível manter todos os membros do grupo atentos às datas para que se minimizem os atrasos e imprevistos.

## Gestão dos Riscos do Projeto

| # | Riscos | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perda de um membro do grupo | Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Aceitar | O conhecimento de todos deve estar no mesmo nível para que o projeto prossiga |
| 2 | Falta de conhecimento de algum integrante | Pouco Provável (1) | Baixo (1) | 1 | Evitar | Dividir o conhecimento entre todos do grupo para evitar o risco |
| 3 | Atrasos em entregas | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Mitigar | Ter uma cobrança do grupo |
| 4 | Queimar o arduino | Pouco Provável (1) | Alto (3) | 3 | Mitigar | Usar com atenção e cuidado |
| 5 | Prazo subestimado | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Mitigar | Ter atenção e cuidado com o prazo |
| 6 | Falta de produtividade da equipe | Provável (2) | Alto (3) | 6 | Evitar | Todos os membros devem ter interesse e manter o foco no projeto |
| 7 | Ultrapassar os limites do Escopo | Provável (2) | Alto(3) | 6 | Evitar | Product Owner deve estar bem alinhado com o cliente |

## Requisitos

Requisitos funcionais:

| ID | REQUISITOS FUNCIONAIS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | A aplicação web terá sistema de login | Essencial |
| 2 | Para acessar o sistema o usuário deverá ter um cadastro prévio; | Essencial |
| 3 | Cada usuário terá um nível de acesso (Administradores, Médicos e Enfermeiros); | Essencial |
| 4 | O sistema deverá fazer o CRUD de incubadoras; | Essencial |
| 5 | O sistema deverá permitir o CRUD de recém-nascidos nas incubadoras; | Essencial |
| 6 | O sistema deverá obter temperatura e umidade das incubadoras físicas relacionadas a cada incubadora cadastrada; | Essencial |
| 7 | O sistema deverá exibir dados de temperatura e umidade em forma de gráfico; | Essencial |
| 8 | O sistema deverá permitir dar alta a um recém-nascido seguido de um relatório; | Essencial |
| 9 | O ambiente web será totalmente responsivo; | Importante |

Requisitos não funcionais:

| ID | REQUISITOS NÂO FUNCIONAIS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1 | O sistema ficará em produção em plataforma Cloud Azure com Windows Server; | Essencial |
| 2 | O sistema contará com um Arduino UNO e um sensor DHT11; | Essencial |
| 3 | Para o sistema ser executado com performance deverá estar conectado a uma rede 4MB (Mínimo) via Wifi; | Essencial |
| 4 | Requisitos de desempenho: Processador Clock 2.0, RAM 4 GB, Armazenamento 1 GB escalável (Mínimo) em Cloud; | Importante |
| 5 | O Sistema poderá ser executado em navegadores: Opera, Chrome, Edge, Firefox. O sistema não dará suporte ao navegador Internet Explorer; | Importante |

Product Backlog

Protótipos de telas:

- Tela de login

- Home

- Incubadoras

- Detalhes da incubadora

- Dados

- Configurações

## Sprints / sprint backlog

3	desenvolvimento do projeto

# desenvolvimento do projeto

## Solução Técnica – Aquisição de dados via Arduino

Através do sensor DHT11, a palca Arduino UNO obtém os dados de temperatura e umidade do ar, que são enviados através de uma conexão USB para um computador e então para um banco de dados em nuvem utilizando NodeJS.

1 Arduino UNO.

1 DHT11 – Sensor de temperatura e umidade.
3 Jumpers macho-macho.

1 Resistor.

## Solução Técnica - Aplicação

Descrição da solução, detalhamento dos componentes utilizados, camadas (rede local/nuvem), diagramas de arquitetura.

Com os dados armazenados em nuvem no Microsoft Azure, a aplicação web pode recolhê-los através de consultas com NodeJS para então exibí-los para o usuário final, em forma de gráficos, estatísticas e relatórios.

- Microsoft Azure

A plataforma nuvem utilizada no projeto é o Microsoft Azure, que possibilitou a implementação de um banco de dados gerenciado com o Microsoft SQL Server, e a hospedagem da aplicação web na nuvem.

- NodeJS

Além de ter sido utilizado para realizar o envio dos dados do Arduino para o Microsoft Azure, o NodeJS também foi utilizado em todo o back-end da aplicação.

- Ambiente Web

## Banco de Dados

Modelo Conceitual, Lógico e Físico do Banco de Dados

## Protótipo das telas, lógica e usabilidade

Apresentar as telas construídas e sua lógica de navegação

## Testes

A partir dos requisitos, apresentar o Test Case / Guia de Homologação da solução + evidências de teste

4	implantação do projeto

# implantação do projeto

## Manual de Instalação da solução

Descritivo básico da instalação da solução e principais cuidados. Guia de instalação e uso.

## Processo de Atendimento e Suporte

Desenho e apresentação do Processo de Suporte (diagrama BPM-N);

Apresentação e detalhamento da ferramenta utilizada para Help Desk/Suporte;

Canais de atendimento (telefone, e-mail, chat), níveis de suporte, base de conhecimento na ferramenta selecionada.

5	CONCLUSÕES

# CONCLUSÕES

## resultados

Cumprimento dos requisitos, performance, usabilidade.

## Processo de aprendizado com o projeto

Detalhamento e visão do grupo em relação ao aprendizado durante o desenvolvimento do projeto.

## Considerações finais sobre A evolução da solução

Qual a visão do grupo em relação à evolução deste projeto. Caso haja mais tempo e dedicação no projeto em versões futuras, como ele seria ofertado/apresentado.

ReferÊncias

AHMAD, C. S.  et al. Mechanical properties of soft tissue femoral fixation devices for anterior cruciate ligament reconstruction. Am J Sports Med, v. 32, n. 3, p. 635-40, Apr-May 2004. ISSN 0363-5465 (Print). Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=15090378 >.

DONAHUE, T.  et al. Comparison of viscoelastic, structural, and material properties of double-looped anterior cruciate ligament grafts made from bovine digital extensor and human hamstring tendons. Journal of biomechanical engineering, v. 123, p. 162,  2001.

ENDO, V. T.  et al. Investigação de Métodos de Fixação de Ligamentos e Tendões em Ensaios de Tração Uniaxial. Primeiro Encontro de Engenharia Biomecânica (ENEBI). Petrópolis UFSC: 2 p. 2007.

GOODSHIP, A.; BIRCH, H. Cross sectional area measurement of tendon and ligament in vitro: a simple, rapid, non-destructive technique. Journal of biomechanics, v. 38, n. 3, p. 605-608,  2005.

NOYES, F.  et al. Biomechanical analysis of human ligament grafts used in knee-ligament repairs and reconstructions: JBJS. 66: 344-352 p. 1984.

NOYES, F. R.  et al. Intra-articular cruciate reconstruction. I: Perspectives on graft strength, vascularization, and immediate motion after replacement. Clin Orthop Relat Res, n. 172, p. 71-7, Jan-Feb 1983. ISSN 0009-921X (Print). Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=Citation&list_uids=6337002 >.